ООО «ТЭК-СИСТЕМС»,

г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

(4912)  40-73-25

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа сигнализаторов уровня ТЭК-СИСТЕМС

| Информация о клиенте и заказе | Наименование компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |
| Информация о процессе | Рабочая среда, наименование |  |
|  | Плотность среды, кг/м3 |  |
|  | Вязкость, сП |  |
|  | Максимальная температура, градусы С |  |
|  | Максимальное давление, МПа |  |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |
|  | Температура окружающей среды, оС |  |
| Подключение к процессу, материал и длина сенсора | Тип прибора (вибрационный, ультразвуковой, термодифференциальный, емкостной, кондуктометрический, поплавковый |  |
|  | Тип присоединения к процессу: - штуцер / накидная гайка (указать тип и размер) - приварной фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) - свободный фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) |  |
|  | Количество точек контроля (от 1 до 8) |  |
|  | Длина зонда сигнализатора уровня L, мм: *При вертикальном монтаже срабатывание происходит при погружении зонда на 7мм. ** Для двух точек контроля указывается через «/» два расстояния, до первой и второй точки срабатывания |  |
|  | Тип зонда: - жесткий (до 5м) - гибкий (до 8м) |  |
|  | Материал исполнения зонда: - AISI 321 (12Х18Н10Т) - AISI 316L - - AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т) - Титан - Спец. материал |  |
|  | Выходной сигнал: - 8/16мА (двухпроводная) - 7/14мА (двухпроводная) - Сухой контакт (SPDT) - Сухой контакт (SPDT) + аварийный релейный - Двойное реле (DPDT) - NAMUR |  |
| Электроника и взрывозащита | Исполнение по взрывозащите: - общепромышленное - взрывонепроницаемая оболочка - искробезопасная электрическая цепь |  |
|  | Обогрев корпуса сигнализатора: - Обогреваемый термочехол - Жесткий металлический кожух - Стеклопластиковый термошкаф* *указать горизонтальный или вертикальный монтаж |  |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Комплектация ответными фланцами, бобышками |  |
|  | Кабельные вводы, количество и тип кабеля - указать кол-во кабельных вводов, тип и диаметр контрольного кабеля и металлорукава |  |
|  | Дополнительные требования (свободным текстом) |  |