ООО «ТЭК-СИСТЕМС»

г. Рязань, Маяковского, 1А

(4912 40-73-20

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа смотрового фонаря ТЭК-ФС

| Информация о клиенте и заказе | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |
| Информация о процессе | Рабочая среда, наименование |  |
|  | Плотность среды, кг/м3 |  |
|  | Вязкость, сП |  |
|  | Максимальная температура рабочая / Максимальная температура расчетная, °С* (см. внизу) |  |
|  | Давление рабочее /Давление расчетное, МПа |  |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |
|  | Температура окружающей среды, °С |  |
| Техническое задание на смотровой фонарь | Диаметр условного прохода трубопровода |  |
|  | Тип присоединения к процессу: - патрубок под приварку (указать Ду) - резьба (указать тип и размер, наружная или внутренняя) - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) |  |
|  | Желаемый тип индикатора: - простое стекло - шариковый индикатор - турбина/крыльчатка - лопатка/заслонка - лопатка индикатор* *для опции лопатка/индикатор обязательно указать диапазон расхода и все характеристики жидкоти |  |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Обогрев смотрового фонаря - Обогреваемый термочехол - Жесткий металлический кожух указать необходимую поддерживаемую температуру |  |
|  | Выходной сигнал по наличию/отсутствию потока (электронный датчик) |  |
|  | Освещение -установка светильника для улучшения видимости, указать напряжение питания |  |
|  | Комплектация ответными фланцами, отсечными кранами, заглушками и т.д. |  |
|  | Дополнительные требования (свободным текстом) |  |