Опросный лист для заказа стеклопластиковых термошкафов ТЭКБОКС-П

| 1. Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация, заполняющая опросный лист |  |  |  |
| Контактное лицо / контакты |  |  |  |
| Организация заказчик и объект установки |  |  |  |
| Шифр проекта / № опросного листа |  |  |  |
| Зона установки | Взрывоопасная Класс зоны________ Класс температуры________ |  | Общепромышленная |
| Минимальная температура наружного воздуха ________°С |  | Температура рабочей среды в трубопроводе от ___ до ____ °С |  |
| 2. Модель термошкафа |  |  |  |
| ТЭКБОКС-П-Д-1(490х405х400) ТЭКБОКС-П-Д-2(400х405х490) ТЭКБОКС-П-Д-2Т (640х405х490) ТЭКБОКС-П-Д-3 (530х530х545) ТЭКБОКС-П-Д-4 (495х800х405) ТЭКБОКС-П-Д-5 (495х800х405) ТЭКБОКС-П-Д-5Т (700х800х430) | ТЭКБОКС-П-В-1 (362х175х280) ТЭКБОКС-П-В-2 (580х380х260) ТЭКБОКС-П-В-3 (580х380х380) | ТЭКБОКС-П-С-1 (470х370х220) | ТЭКБОКС-П-ГТ-2-Р (650х1090х640) |
|  |  | ТЭКБОКС-П-С-2 (780х420х270) | ТЭКБОКС-П-ГТ-2-В (800х1090х640) |
|  |  | ТЭКБОКС-П-С-3 (1000х800х410) | ТЭКБОКС-П-ГТ-2-Н (800х1090х640) |
|  |  | ТЭКБОКС-П-ГТ-1-Р (650х890х640) | ТЭКБОКС-П-ГТ-2-Б (980х1090х640) |
|  | ТЭКБОКС-П-Г-1 (290х330х330) | ТЭКБОКС-П-ГТ-1-В (800х890х640) | ТЭКБОКС-П-ГТ-3-В (800х1400х640) |
|  | ТЭКБОКС-П-Г-2 (440х330х330) | ТЭКБОКС-П-ГТ-1-Н (800х890х640) | ТЭКБОКС-П-ГТ-3-Б (980х1400х640) |
|  |  | ТЭКБОКС-П-ГТ-1-Б (980х890х640) |  |
| 3. Способ монтажа термошкафа |  |  |  |
| На стойке | Стойка Дн57 под шкафом Стойка Дн57 сзади шкафа Стойку Дн57 предусматривает Заказчик, поставить монтажный узел для крепления под дно Стойку Дн57 предусматривает Заказчик, поставить монтажный узел для крепления сзади шкафа |  |  |
| Трубопровод сквозь шкаф | Наружный диаметр трубопровода Dтр___мм |  |  |
| На фланец | Наружный диаметр фланца Dфл___мм, или Ду___мм, Ру___атм, По стандарту______ __ |  |  |
| Над трубопроводом | Наружный диаметр трубопровода Dтр___ мм (при наличии толщина утеплителя _____мм) |  |  |
| Кронштейн монтажный на поверхность | Горизонтальную Вертикальную (на стену) |  |  |
| На бобышку | Наружный диаметр Dб.___мм, высота h___ мм |  |  |
| На патрубок | Наружный диаметр Dп.___мм, высота h___ мм |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 4. Внутренние монтажные элементы |  |  |  |
| Адаптер трубный Высота _______мм _____шт; | Панель монтажная размеры _____х________ мм _____шт; |  | Специальная конструкция (описать в доп. требованиях |
| Теплоизолированный ввод для трубок и греющим кабелем _______шт | Устройство ввода предизолированных импульсных трубок_______штв |  |  |
| Кабельные вводы (КВ)/ трубные вводы (ТВ) (указать внешн. диаметр кабеля, диаметр металлорукава | КВ/КТ ___________ МР______ ____шт, КВ/КТ ___________ МР______ ____шт, КВ/КТ___________ МР______ ____шт |  |  |
| Сверление отверстий под проходы | Отверстия не сверлятся Сверлятся (Заказчик предоставляет схему сверления отверстий) |  |  |
| 5. Описание оборудования, размещаемого в термошкафу |  |  |  |
| Перечень размещаемого оборудования Приборы, вентильные блоки, краны, бобышки, патрубки, фланцы и т.д. |  |  |  |
| 6. Обогрев термошкафа |  |  |  |
| Без обогрева | Нагревательная секция на основе саморегулирующегося греющего кабеля Ex Ex-обогреватель конвекционного типа |  | Обогрев вода/пар ТТ под приварку ТТ с резьбой ( G1; G1/2; G3/4) |
| Тип терморегулятора | Без терморегулятора Биметаллический термостат Цифровой терморегулятор |  |  |
| Опции по контролю исправности обогрева | Биметаллический термостат Н/З (<5C) Датчик температуры 4-20мА Цифровой терморегулятор с аварийным релейным сигналом |  |  |
| Утепление и обогрев импульсных трубок клиента | Максимальная температура среды в трубках _____ °С Количество трубок _____шт Диаметр трубок ____мм Длина______мм Без обогрева Термочехол для трубок Подключение к клеммной коробке внутри шкафа |  |  |
| Поставка обогреваемых импульсных трубок ТЭКПАК | Необходимо заполнить опросный лист на «ТЭКПАК» и приложить к заказу |  |  |
| 7. Конструктивные особенности термошкафа и поставки |  |  |  |
| Смотровое окно Без окна С окном | Дополнительная теплоизоляция вспененным каучуком с алюминизированным покрытием | Дренажное устройство | Формат поставки: 1 (в разборе) 2 (заводской сборке) 3 (измерительный узел - подробно описать задание в дополнительных требованиях) |
| Цвет стандартно RAL 7032 или указать другой RAL _______ |  |  |  |
| Надпись на маркировочной пластине | нет да Текст надписи:_____________ |  |  |
| Дополнительные требования и специальная комплектация |  |  |  |