ООО «ТЭК-СИСТЕМС»

г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

(4912) 40-73-25

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа расходомера ультразвукового Кальмар

ГРВТ.407251.001 ТУ

| Информация о клиенте и заказе | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |
| Информация о процессе | Рабочая среда, наименование |  |
|  | Плотность, кг/м3 |  |
|  | Вязкость, сП |  |
|  | Температура измеряемой среды, оС | рабочая: от________ до________ расчетная: от________ до________ |
|  | Давление измеряемой среды, МПа | рабочее: ________ расчетное: ________ |
|  | Вязкость измеряемой среды, сП |  |
|  | Направление движения измеряемой среды | - одностроноронее направление - двусторонее направление |
|  | Наличие твердых частиц | - нет - да, _________ % (укажите процентное содержание) |
|  | Наличие газовых включений | - нет - да, _________ % (укажите процентное содержание) |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |
|  | Внешний диаметр, толщина стенки и материал трубопровода | ____х____, ______________________________________ |
|  | Прямые участки трубопровода (до и после расходомера) | до _____________ после _____________ |
|  | Температура окружающей среды, оС | от________ до________ |
|  | Особенности измеряемой среды (необходимо указать: гидродинамику течения жидкости, наличие завихрений и т.д.) |  |
| Техническое задание | Измеряемый диапазон расхода, м3/ч: от__________ до __________ | Напряжение питания: - 230 В переменного тока - 24 В постоянного тока |
|  | Допускаемая основная погрешность: - 1% (однолучевое исполнение) - 0,5% (трехлучевое исполнение) - 0,25% (шестилучевое исполнение) | Выходной сигнал: - аналоговый сигнал 4-20 мА с HART7 (двухпроводная система) - аналоговый сигнал 0-10 В (двухпроводная система) - цифровой по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTU - цифровой по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTU и дополнительный аналоговый 4-20 мА - иной ____________________________________ |
|  | Вид взрывозащиты: - общепромышленное - взрывонепроницаемая оболочка - искробезопасная электрическая цепь |  |
|  | Исполнение: - моноблочное - раздельное, ______________ (необходимо указать длину кабеля в метрах) | Материал сенсора: - 12Х18Н10Т - 03Х17Н14М3/AISI 316L - 10Х17Н13М2Т / AISI 316Ti - ХН65МВУ / Хастеллой С-276 - 06ХН28МДТ / AISI 904L - AISI 316L с покрытием ECTFE/ETFE - сплавы ВТ1-0 - иной ___________________________________ |
|  | Тип присоединения к процессу: - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) _____________________ - под приварку - штуцер (указать тип и размер резьбы)______________ - иной ____________________________________ Допустимо ли сужение трубопровода в точке установки расходомера? - да - нет Максимально допустимая строительная длина расходомера ____________ мм |  |
|  |  | Количество кабельных вводов: - кабельный ввод + заглушка - кабельный ввод + кабельный ввод Тип и размер контрольного кабеля ________________ Материал кабельных вводов: - никелированная латунь - нержавеющая сталь |
|  | Вид приемки: - ОТК - РМРС - Атомная | Дополнительные опции: - корпус электронного блока из нержавеющей стали - степень защиты корпуса электронного блока IP68 (только для моноблочного исполнения) - иное ____________________________________ |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Обогрев и защита от неблагоприятных погодный условий : - термочехол: - термошкаф металлический - термошкаф стеклопластиковый - козырек металлический - козырек стеклопластиковый Обогрев: - обогреваемый - необогреваемый | Дополнительная комплектация: - барьер искрозащиты - ответный фланец (материал___________________) - КМЧ (материал______________________________) - монтажная катушка (материал__________________________________) - конические переходы (материал__________________________________) - прямые участки - (материал__________________________________) - иное_________________________________________ |
|  | Позиционное обозначение (TAG) |  |
|  | Дополнительные требования (свободным текстом) |  |